## 사천 9월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50kW
사용처 | 관리동 전기설비
10월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
10월 01일 | 80 | 80 | 171.84
10월 02일 | 20 | 20 | 42.96
10월 03일 | 69 | 69 | 148.212
10월 04일 | 198 | 198 | 425.304
10월 05일 | 27 | 27 | 57.996
10월 06일 | 172 | 172 | 369.456
10월 07일 | 262 | 262 | 562.776
10월 08일 | 243 | 243 | 521.964
10월 09일 | 232 | 232 | 498.336
10월 10일 | 107 | 107 | 229.836
10월 11일 | 164 | 164 | 352.272
10월 12일 | 99 | 99 | 212.652
10월 13일 | 139 | 139 | 298.572
10월 14일 | 162 | 162 | 347.976
10월 15일 | 128 | 128 | 274.944
10월 16일 | 140 | 140 | 300.72
10월 17일 | 147 | 147 | 315.756
10월 18일 | 183 | 183 | 393.084
10월 19일 | 182 | 182 | 390.936
10월 20일 | 203 | 203 | 436.044
10월 21일 | 216 | 216 | 463.968
10월 22일 | 228 | 228 | 489.744
10월 23일 | 226 | 226 | 485.448
10월 24일 | 240 | 240 | 515.52
10월 25일 | 75 | 75 | 161.1
10월 26일 | 62 | 62 | 133.176
10월 27일 | 230 | 230 | 494.04
10월 28일 | 150 | 150 | 322.2
10월 29일 | 241 | 241 | 517.668
10월 30일 | 239 | 239 | 513.372
10월 31일 | 135 | 135 | 289.98
합계 | 4864 | 4864 | 10447.872

## 사천 10월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50kW
사용처 | 관리동 전기설비
10월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
10월 01일 | 231 | 231 | 496.188
10월 02일 | 207 | 207 | 444.636
10월 03일 | 137 | 137 | 294.276
10월 04일 | 73 | 73 | 156.804
10월 05일 | 164 | 164 | 352.272
10월 06일 | 111 | 111 | 238.428
10월 07일 | 202 | 202 | 433.896
10월 08일 | 169 | 169 | 363.012
10월 09일 | 44 | 44 | 94.512
10월 10일 | 230 | 230 | 494.04
10월 11일 | 245 | 245 | 526.26
10월 12일 | 226 | 226 | 485.448
10월 13일 | 223 | 223 | 479.004
10월 14일 | 229 | 229 | 491.892
10월 15일 | 221 | 221 | 474.708
10월 16일 | 224 | 224 | 481.152
10월 17일 | 211 | 211 | 453.228
10월 18일 | 236 | 236 | 506.928
10월 19일 | 235 | 235 | 504.78
10월 20일 | 230 | 230 | 494.04
10월 21일 | 137 | 137 | 294.276
10월 22일 | 142 | 142 | 305.016
10월 23일 | 203 | 203 | 436.044
10월 24일 | 220 | 220 | 472.56
10월 25일 | 218 | 218 | 468.264
10월 26일 | 197 | 197 | 423.156
10월 27일 | 205 | 205 | 440.34
10월 28일 | 190 | 190 | 408.12
10월 29일 | 163 | 163 | 350.124
10월 30일 | 184 | 184 | 395.232
10월 31일 | 193 | 193 | 414.564
합계 | 5707 | 5707 | 12258.636