시민의 행복과 지역발전을 선도하는 공기업

사천시 폐기물처리시설(침출수, 음식물) 수처리 및 탈취설비 약품 구매계약

2022. 11.

사천시 폐기물처리시설(침출수, 음식물)

수처리 및 탈취설비 약품 구매계약 규격서

1. 적용범위

본 규격서는 2023년도 사천시시설관리공단 하수처리시설팀의 폐기물처리시설(침출수처리시설, 음식물류 폐기물 처리시설)의 수처리 및 탈취설비 약품 구입 건에 적용한다.

2. 제품규격

품 명	제 품 사 양	약품탱크 규격
탈색제	․성상 : 액체 ․고형분: 20이상 ․pH : 3.8 이상 ․점도 : 10 이상 ․비중 : 1.0 이상	20kg/통
메탄올	․저급알콜류(메탄올,에탄올류,프로판올류,부탄올류 알코올 포함, 글리세린제외)로 구성 2가지 이상 알코올 성분이 함유 ․pH : 7.0 이상 ․유해중금속함량: 수은 0.005ppm이하, 크롬 2ppm이하, 비소 0.5ppm이하	20톤
가성소다	․성상 : 무색, 액상, 무취 ․pH : 5.0 ․비중 : 1.1 이상	4톤
차아염소산 나트륨	․성상: 무색 또는 엷은 녹황색액체 ․유효염소: 12% 이상 ․pH: 12.0 이상 ․비중: 1.0 이상	2톤

3. 납품기간

본 계약의 납품기간은 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 20일까지로 한다.

4. 계약수량 조정 및 계약의 해지

가. 연간 계약물량은 추정량으로서, 연간 납품량이 이보다 많거나 적어도 계약상대자(이하 “납품자”라 한다)는 이의를 제기하지 아니하고 본 계약 조건에 따라 납품하여야 하며, 발주기관(이하 “우리 공단”이라 한다)이 필요하다고 인정할 때에는 추정수량을 증감 할 수 있다.

나. 다음 각 호에 해당하는 경우에는 계약기간을 단축하거나 계약의 일부 또는 전부를        해제 또는 해지할 수 있다.

(1) 납품기한 내에 물품을 납품하지 아니하거나, 물품의 납품을 거부할 때

(2) 계약기간 내 규격 미달 품을 2회 이상 납품할 경우

5. 품질(검사)시험

가. 납품자는 본 계약에 따라 납품한 물품이 약품구입 규격서의 약품 규격 이상임을 입증하는 시험성적서를 최초 납품일 전까지 제출하여야 하며, 품질관리를 위해 감독원의 자료요청이 있을 때 요구하는 자료를 수시 제출하여야 한다.

(1) 우수제품지정증서(해당제품일 경우)

(2) 환경표시인증서(해당제품일 경우)

(3) 성능인증서(KS등 규격품일 경우)

(4) 공인기관 및 제조사의 시험성적서

(5) 제조자 및 연락처

나. 납품한 약품에 대하여 수량 확인 및 육안검사를 실시하고 시험성적서 검토 후        필요하다고 판단될 경우에는 검수시험을 수행할 수 있다.

다. 본 품의 국가공인기관의 시험성적 결과가 규격 이하일 경우나 검수 시행결과 부적합 판정 시에는, 당회 납품 전량을 부적합 통보 후 3일 이내에 회수하고 당회에 납품할 수량을 적합품으로 교체 납품하여야 하며 이에 따른 제반경비는 납품자가 부담하여야 한다. 아울러 부적합품 중 이미 사용한 수량에 대하여는 대금청구  등 이의를 제기하지 못한다.

라. 특별검사 시 소요되는 제반 비용은 납품자 부담으로 한다.

(우리 공단에서 검사 업무를 관할하고 납품자는 비용만 부담)

마. 부적합한 물품에 대하여 부적합 판정 통보 후 3일 이내에 회수하지 아니할 경우 우리 공단에서 임의로 처분 또는 사용하여도 대금청구 등 이의를 제기하지 못한다.

바. 발주기관은 품질규격 미달 횟수가 연 2회 이상인 납품자에 다음연도 입찰 시 참가 제한 또는 불이익을 줄 수 있다.

단, 고의로 약품 품질규격이 미달된 상태로 납품한 경우에는 횟수에 관계없이      다음연도 입찰 시 불이익을 줄 수 있다.

사. 규격미달 물품에 대하여 통보 후 3일 이내에 회수하지 아니할 경우 우리 공단에서        임의로 처분 또는 사용 시 대금청구 등 이의를 제기하지 못한다.

아. 본 품의 가격에는 약품비, 납품소요 운반비, 계량비, 검사 및 검수수수료 등의         제반경비가 포함된 가격이므로 기타 일체의 소요비용은 납품 자가 부담한다.

6. 안전사고 및 손해배상

가. 납품자가 납품과정에서 사고나 상해를 일으키거나, 타인에게 재산·인명상의 피해를 입힌 경우 납품자가 배상할 책임을 진다.

나. 납품자는 화학물질관리법 등 관련법 규정을 성실히 준수하여야 하며 사고의 사전예방    의무를 다하여야 하고, 이를 불이행하여 일어난 사고에 대하여는 납품자가 책임을 진다.

7. 운반조건

가. 약품의 운반 시 동 약품의 운반에 적합한 규격차량에 안전하게 운송하며 우리 공단에서          지정하는 약품저장탱크에 주입하여야하고 주입에 필요한 장치의 제작비는 납품자        부담으로 한다.

나. 약품운송 및 탱크주입 시 안전한 작업지시를 하여야하며, 불의의 사고가 발생할 경우        이에 따른 민ㆍ형사상의 모든 책임은 납품자에게 있다.

다. 탱크로리 차량에 의해 운반되는 약품은 본 우리 공단의 계근대(사천, 삼천포, 가축분뇨)를 이용하여 계량하고 부득이한 사정이 있을 경우에는 공인 계량업소에서의 계량에 따르고 이에 따른 비용은 납품업체가 부담한다.

라. 납품자는 항상 발주기관의 약품 요청일시 내에 정량의 약품을 해당 장소에 반드시 납품해야 한다.

8. 기타사항

가. 약품의 포장 및 제품 상태는 발주기관의 현장 요구조건에 따른다.

나. 제시한 포장규격을 본 우리 공단과 사전협의 없이 임의로 변경 납품할 수 없다.

다. 우리 공단의 약품 저장 용기에 계약상대자의 약품으로 인한 잔사 또는 고형물이 발생하여 약품저장 및 사용에 지장이 있을 경우에는 계약상대자 부담으로 청소 후 납품하여야 한다.

라. 약품 납품에 따른 시비가 발생 시 우리 공단의 시설물 운영에 전혀 영향이 없도록        우선적으로 제품을 요구에 따라 납품해야하며 어떠한 경우라도 처리시설에 일주일        이상 영향을 미칠 경우 계약을 해지할 수 있다.

마. 납품자는 사업자등록 및 유해화학물질관리법에 의한 영업 허가를 받은 업체여야 한다.

바. 납품자는 약품 납품과 관련 화학물질관리법 등 관련법 규정을 성실히 준수하여야 하며,  사전 사고 예방 의무를 다하여야하고, 이를 불이행하여 일어난 사고에 대하여는 책임을 진다.

사. 고분자 응집제의 경우 제조사의 제품을 사천시 시설관리공단이 사전 성능 검증 진행하며, 통과한 제조사에 한하여 성능 검정 확인서를 발급받은 제품을 납품하여야 한다.

아. 응집테스트 적합 판정 확인을 받은 폴리머 제조업체는 제조업등록증을, 폴리머 도·소매 업체는 응집테스트 적합판정을 받은 제조업체와 체결한 제품공급확약서를 제출하여야 한다.

자. 계약되지 않은 약품이라도 수처리 공정상 필요한 약품에 대해서는 공단이 납품을 요청 할 수 있으며, 이때 약품단가는 제조사의 통상 시중거래액을 따른다.

차. 기타 이 조건에 명시되지 않은 사항은 우리 공단과 납품업체 간의 협의에 의하되,  설명서 해석상 이의가 발생할 경우 사천시시설관리공단의 해석에 따른다.

붙임  특별규격서 1부

메탄올(RCS50) 구입 특별 규격서

1. 탄소원의 구성성분은 저급알코올류(메탄올, 에탄올류, 프로판올류, 부탄올류 포함,      글리세린 제외)로 구성되어 메탄올 등가 50% 이상이고 2가지 이상 알코올 성분이     함유되어있을 것.

2. 탄소원 농도는 TOC 값으로 135,000 mg/L(CODCr 530,000mg/L) 이상일 것.

3. 탄소원 내에는 질소 및 인 등의 영양염류 성분이 없을 것.

4. 탄소원 내에는 oil이나 유지 등의 성분이 없을 것.(n-hexane 10mg/L 이하)

5. 탄소원의 pH는 7.0이상으로 Alkalinity를 함유하고 있을 것.
(Alkalinity 2,500mgCaCO3/L 이상)

6. 탄소원 내 유해중금속(As, Hg, Cr)함량이 배출허용기준 “나” 지역의 기준을 만족할 것. (As 0.5 이하, Hg 0.005 이하, Cr 2 이하)

7. 위험물 및 유독물이 아닐 것.

물품구매 산출 기초조사서

□ 품 명: 탈색제

(단위: 원/kg)

품명	규격	산출조사근거(업체별견적)			산출가격
		서경환경	대하산업	태평양과학
탈색제	20KG/통	2,500	2,850	2,750	2,500

□ 품 명: 메탄올

(단위: 원/kg)

품명	규격	산출조사근거(업체별견적)			산출가격
		서경환경	대하산업	태평양과학
메탄올	50%	550	590	610	550

□ 품 명: 가성소다

(단위: 원/kg)

품명	규격	산출조사근거(업체별견적)			산출가격
		서경환경	대하산업	태평양과학
가성소다	4.5%	180	210	200	180

□ 품 명: 차아염소산나트륨

(단위: 원/kg)

품명	규격	산출조사근거(업체별견적)			산출가격
		서경환경	대하산업	태평양과학
차아염소산나트륨	12%	430	470	490	430

산 출 내 역 서

시설명	약품명	규격	기초단가	예상사용량	예상산출금액	운송량	비고
			(원/kg)	(kg)
계					45,983,400
침출수	탈색제	-	2,500	4,400	11,000,000	20kg/통	수처리 용도
	메탄올	50%	550	53,450	29,397,500	10톤
음식물	가성소다	4.5%	180	18,300	3,294,000	1톤	탈취 용도
	차아염소산 나트륨	12%	430	5,330	2,291,900	1톤