## 삼천포 소화가스 5월
처리시설명 | 삼천포공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 환경길 55
시설명 | 소화조 설비
소화가스 생산량 | 5288N㎥/day
사용처 | 소화설비 재 가열 및 슬러지건조시설 가열 연료
5월 소화가스량
시간 | 일 발생량(N㎥/day) | 사용량합계(N㎥/day) | 소화조가온 사용량(N㎥/day) | 슬러지건조(N㎥/day) | 잉여가스연소(N㎥/day)
| A=(B+E) | B=(C+D) | C | D | E
2023-05-01 | 2222 | 1816 | 1816 | 0 | 406
2023-05-02 | 3241 | 1881 | 1881 | 0 | 1360
2023-05-03 | 4572 | 1989 | 1977 | 12 | 2583
2023-05-04 | 3952 | 1872 | 1872 | 0 | 2080
2023-05-05 | 4662 | 1830 | 1830 | 0 | 2832
2023-05-06 | 3184 | 1847 | 1847 | 0 | 1337
2023-05-07 | 3684 | 1903 | 1903 | 0 | 1781
2023-05-08 | 3056 | 1151 | 1151 | 0 | 1905
2023-05-09 | 4171 | 982 | 982 | 0 | 3189
2023-05-10 | 3609 | 1023 | 1023 | 0 | 2586
2023-05-11 | 3713 | 1944 | 1070 | 874 | 1769
2023-05-12 | 3048 | 2435 | 998 | 1437 | 613
2023-05-13 | 3416 | 2480 | 1035 | 1445 | 936
2023-05-14 | 3082 | 2416 | 973 | 1443 | 666
2023-05-15 | 3888 | 3269 | 1860 | 1409 | 619
2023-05-16 | 4747 | 3218 | 1856 | 1362 | 1529
2023-05-17 | 3819 | 3154 | 1781 | 1373 | 665
2023-05-18 | 3751 | 3214 | 1854 | 1360 | 537
2023-05-19 | 2412 | 1910 | 502 | 1408 | 502
2023-05-20 | 3516 | 3229 | 1842 | 1387 | 287
2023-05-21 | 3516 | 3163 | 1791 | 1372 | 353
2023-05-22 | 4029 | 2890 | 1608 | 1282 | 1139
2023-05-23 | 4548 | 3108 | 1887 | 1221 | 1440
2023-05-24 | 3922 | 3198 | 1866 | 1332 | 724
2023-05-25 | 3166 | 3164 | 1790 | 1374 | 2
2023-05-26 | 3729 | 3170 | 1833 | 1337 | 559
2023-05-27 | 3776 | 3219 | 1914 | 1305 | 557
2023-05-28 | 3598 | 3140 | 1795 | 1345 | 458
2023-05-29 | 3886 | 3117 | 1798 | 1319 | 769
2023-05-30 | 4990 | 3153 | 1882 | 1271 | 1837
2023-05-31 | 3839 | 3064 | 1820 | 1244 | 775
합계 | 114744 | 77949 | 50037 | 27912 | 36795

## 사천 5월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
5월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
5월 01일 | 284 | 284 | 132.1545
5월 02일 | 275 | 275 | 127.9665
5월 03일 | 155 | 155 | 72.1266
5월 04일 | 27 | 27 | 12.564
5월 05일 | 18 | 18 | 8.376
5월 06일 | 33 | 33 | 15.356
5월 07일 | 54 | 54 | 25.128
5월 08일 | 279 | 279 | 129.8278
5월 09일 | 276 | 276 | 128.4318
5월 10일 | 253 | 253 | 117.7292
5월 11일 | 261 | 261 | 121.4518
5월 12일 | 210 | 210 | 97.7199
5월 13일 | 147 | 147 | 68.4039
5월 14일 | 264 | 264 | 122.8478
5월 15일 | 274 | 274 | 127.5012
5월 16일 | 270 | 270 | 125.6398
5월 17일 | 272 | 272 | 126.5705
5월 18일 | 51 | 51 | 23.732
5월 19일 | 112 | 112 | 52.1173
5월 20일 | 286 | 286 | 133.0852
5월 21일 | 279 | 279 | 129.8278
5월 22일 | 84 | 84 | 39.0879
5월 23일 | 225 | 225 | 104.6999
5월 24일 | 223 | 223 | 103.7692
5월 25일 | 277 | 277 | 128.8972
5월 26일 | 143 | 143 | 66.5426
5월 27일 | 187 | 187 | 87.0172
5월 28일 | 52 | 52 | 24.1973
5월 29일 | 34 | 34 | 15.8213
5월 30일 | 78 | 78 | 36.296
5월 31일 | 286 | 286 | 133.0852
합계 | 5669 | 5669 | 2637.9711

## 곤명 5월
처리시설명 | 곤명하수처리장
위치 | 경상남도 사천시 곤양면 추천리 44-22
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
5월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
5월 01일 | 199 | 199 | 92.6012
5월 02일 | 201 | 201 | 93.5319
5월 03일 | 113 | 113 | 52.5826
5월 04일 | 21 | 21 | 9.772
5월 05일 | 21 | 21 | 9.772
5월 06일 | 25 | 25 | 11.6333
5월 07일 | 39 | 39 | 18.148
5월 08일 | 219 | 219 | 101.9079
5월 09일 | 213 | 213 | 99.1159
5월 10일 | 208 | 208 | 96.7892
5월 11일 | 200 | 200 | 93.0665
5월 12일 | 154 | 154 | 71.6612
5월 13일 | 132 | 132 | 61.4239
5월 14일 | 196 | 196 | 91.2052
5월 15일 | 203 | 203 | 94.4625
5월 16일 | 199 | 199 | 92.6012
5월 17일 | 207 | 207 | 96.3239
5월 18일 | 39 | 39 | 18.148
5월 19일 | 98 | 98 | 45.6026
5월 20일 | 208 | 208 | 96.7892
5월 21일 | 204 | 204 | 94.9279
5월 22일 | 63 | 63 | 29.316
5월 23일 | 186 | 186 | 86.5519
5월 24일 | 174 | 174 | 80.9679
5월 25일 | 205 | 205 | 95.3932
5월 26일 | 97 | 97 | 45.1373
5월 27일 | 130 | 130 | 60.4933
5월 28일 | 45 | 45 | 20.94
5월 29일 | 35 | 35 | 16.2866
5월 30일 | 70 | 70 | 32.5733
5월 31일 | 218 | 218 | 101.4425
합계 | 4322 | 4322 | 2011.168