## 삼천포 소화가스 6월
처리시설명 | 삼천포공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 환경길 55
시설명 | 소화조 설비
발전용량 | 5288N㎥/day
사용처 | 소화설비 재 가열 및 슬러지건조시설 가열 연료
6월 소화가스량
시간 | 발생량(N㎥/day) | 사용량합계(N㎥/day) | 소화조가온(N㎥/day) | 슬러지건조(N㎥/day) | 잉여가스연소(N㎥/day)
2023-06-01 | 3818 | 3221 | 1866 | 1355 | 597
2023-06-02 | 3752 | 3151 | 1768 | 1383 | 601
2023-06-03 | 3790 | 3193 | 1830 | 1363 | 597
2023-06-04 | 3399 | 3253 | 1903 | 1350 | 146
2023-06-05 | 3562 | 2862 | 1484 | 1378 | 700
2023-06-06 | 4506 | 3186 | 1840 | 1346 | 1320
2023-06-07 | 4473 | 3161 | 1826 | 1335 | 1312
2023-06-08 | 3839 | 3161 | 1826 | 1335 | 678
2023-06-09 | 3543 | 3004 | 1708 | 1296 | 539
2023-06-10 | 3602 | 3056 | 1781 | 1275 | 546
2023-06-11 | 3490 | 3199 | 1830 | 1369 | 291
2023-06-12 | 4443 | 2157 | 1918 | 239 | 2286
2023-06-13 | 4703 | 1813 | 1813 | 0 | 2890
2023-06-14 | 4427 | 1875 | 1875 | 0 | 2552
2023-06-15 | 3425 | 1796 | 1796 | 0 | 1629
2023-06-16 | 3986 | 1873 | 1873 | 0 | 2113
2023-06-17 | 3297 | 1850 | 1850 | 0 | 1447
2023-06-18 | 2963 | 1785 | 1785 | 0 | 1178
2023-06-19 | 3452 | 1814 | 1814 | 0 | 1638
2023-06-20 | 4445 | 2909 | 1918 | 991 | 1536
2023-06-21 | 4314 | 3187 | 1757 | 1430 | 1127
2023-06-22 | 4158 | 3330 | 1883 | 1447 | 828
2023-06-23 | 4390 | 3243 | 1841 | 1402 | 1147
2023-06-24 | 4001 | 3215 | 1805 | 1410 | 786
2023-06-25 | 2203 | 1747 | 1536 | 211 | 456
2023-06-26 | 2917 | 2247 | 1824 | 423 | 670
2023-06-27 | 4402 | 2976 | 1471 | 1505 | 1426
2023-06-28 | 3625 | 2856 | 1353 | 1503 | 769
2023-06-29 | 2964 | 1715 | 214 | 1501 | 1249
2023-06-30 | 2936 | 2192 | 735 | 1457 | 744
합계 | 112825 | 79027 | 50723 | 28304 | 33798

## 사천 태양광 6월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
6월 태양광 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
6월 01일 | 51 | 51 | 23.732
6월 02일 | 272 | 272 | 126.5705
6월 03일 | 283 | 283 | 131.6892
6월 04일 | 264 | 264 | 122.8478
6월 05일 | 189 | 189 | 87.9479
6월 06일 | 266 | 266 | 123.7785
6월 07일 | 251 | 251 | 116.7985
6월 08일 | 242 | 242 | 112.6105
6월 09일 | 281 | 281 | 130.7585
6월 10일 | 279 | 279 | 129.8278
6월 11일 | 245 | 245 | 114.0065
6월 12일 | 243 | 243 | 113.0758
6월 13일 | 236 | 236 | 109.8185
6월 14일 | 200 | 200 | 93.0665
6월 15일 | 204 | 204 | 94.9279
6월 16일 | 277 | 277 | 128.8972
6월 17일 | 241 | 241 | 112.1452
6월 18일 | 268 | 268 | 124.7092
6월 19일 | 252 | 252 | 117.2638
6월 20일 | 184 | 184 | 85.6212
6월 21일 | 58 | 58 | 26.9893
6월 22일 | 242 | 242 | 112.6105
6월 23일 | 259 | 259 | 120.5212
6월 24일 | 227 | 227 | 105.6305
6월 25일 | 124 | 124 | 57.7013
6월 26일 | 92 | 92 | 42.8106
6월 27일 | 229 | 229 | 106.5612
6월 28일 | 216 | 216 | 100.5119
6월 29일 | 78 | 78 | 36.296
6월 30일 | 77 | 77 | 35.8306
합계 | 6330 | 6330 | 2945.5561

## 곤명 태양광 6월
처리시설명 | 곤명하수처리장
위치 | 경상남도 사천시 곤양면 추천리 44-22
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
6월 태양광 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
6월 01일 | 34 | 34 | 15.8213
6월 02일 | 202 | 202 | 93.9972
6월 03일 | 202 | 202 | 93.9972
6월 04일 | 200 | 200 | 93.0665
6월 05일 | 130 | 130 | 60.4933
6월 06일 | 200 | 200 | 93.0665
6월 07일 | 192 | 192 | 89.3439
6월 08일 | 174 | 174 | 80.9679
6월 09일 | 198 | 198 | 92.1359
6월 10일 | 210 | 210 | 97.7199
6월 11일 | 168 | 168 | 78.1759
6월 12일 | 196 | 196 | 91.2052
6월 13일 | 168 | 168 | 78.1759
6월 14일 | 144 | 144 | 67.0079
6월 15일 | 139 | 139 | 64.6812
6월 16일 | 216 | 216 | 100.5119
6월 17일 | 190 | 190 | 88.4132
6월 18일 | 202 | 202 | 93.9972
6월 19일 | 200 | 200 | 93.0665
6월 20일 | 150 | 150 | 69.7999
6월 21일 | 62 | 62 | 28.8506
6월 22일 | 166 | 166 | 77.2452
6월 23일 | 209 | 209 | 97.2545
6월 24일 | 177 | 177 | 82.3639
6월 25일 | 103 | 103 | 47.9293
6월 26일 | 47 | 47 | 21.8706
6월 27일 | 176 | 176 | 81.8986
6월 28일 | 149 | 149 | 69.3346
6월 29일 | 38 | 38 | 17.6826
6월 30일 | 47 | 47 | 21.8706
합계 | 4642 | 4642 | 2160.0745