## 삼천포 소화가스 8월
처리시설명 | 삼천포공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 환경길 55
시설명 | 소화조 설비
소화가스 생산량 | 6030N㎥/day
사용처 | 소화설비 재 가열 및 슬러지건조시설 가열 연료
8월 소화가스량
시간 | 일 발생량(N㎥/day) | 사용량합계(N㎥/day) | 소화조가온 사용량(N㎥/day) | 슬러지건조(N㎥/day) | 잉여가스연소(N㎥/day)
| A=(B+E) | B=(C+D) | C | D | E
2023-08-01 | 4046 | 2221 | 1032 | 1189 | 1825
2023-08-02 | 4694 | 2181 | 1004 | 1177 | 2513
2023-08-03 | 4338 | 2211 | 1050 | 1161 | 2127
2023-08-04 | 3371 | 2119 | 1006 | 1113 | 1252
2023-08-05 | 3422 | 1354 | 982 | 372 | 2068
2023-08-06 | 2824 | 1000 | 1000 | 0 | 1824
2023-08-07 | 3241 | 1595 | 1595 | 0 | 1646
2023-08-08 | 4335 | 1676 | 1676 | 0 | 2659
2023-08-09 | 1303 | 380 | 380 | 0 | 923
2023-08-10 | 330 | 330 | 330 | 0 | 0
2023-08-11 | 247 | 53 | 53 | 0 | 194
2023-08-12 | 53 | 53 | 53 | 0 | 0
2023-08-13 | 888 | 884 | 884 | 0 | 4
2023-08-14 | 2649 | 905 | 905 | 0 | 1744
2023-08-15 | 4172 | 935 | 935 | 0 | 3237
2023-08-16 | 4097 | 1838 | 873 | 965 | 2259
2023-08-17 | 3118 | 2327 | 907 | 1420 | 791
2023-08-18 | 3751 | 2291 | 906 | 1385 | 1460
2023-08-19 | 3539 | 2274 | 922 | 1352 | 1265
2023-08-20 | 2656 | 2267 | 902 | 1365 | 389
2023-08-21 | 2767 | 2236 | 856 | 1380 | 531
2023-08-22 | 4363 | 2148 | 903 | 1245 | 2215
2023-08-23 | 3828 | 2120 | 945 | 1175 | 1708
2023-08-24 | 3456 | 2018 | 897 | 1121 | 1438
2023-08-25 | 2882 | 2057 | 906 | 1151 | 825
2023-08-26 | 2774 | 2036 | 885 | 1151 | 738
2023-08-27 | 2683 | 2090 | 940 | 1150 | 593
2023-08-28 | 2192 | 2122 | 915 | 1207 | 70
2023-08-29 | 3958 | 1986 | 866 | 1120 | 1972
2023-08-30 | 3815 | 2032 | 915 | 1117 | 1783
2023-08-31 | 3223 | 2079 | 950 | 1129 | 1144
합계 | 93015 | 51818 | 27373 | 24445 | 41197

## 사천 태양광 8월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
8월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
8월 01일 | 242 | 242 | 112.6105
8월 02일 | 500 | 500 | 232.6664
8월 03일 | 765 | 765 | 355.9795
8월 04일 | 988 | 988 | 459.7487
8월 05일 | 1243 | 1243 | 578.4086
8월 06일 | 1435 | 1435 | 667.7524
8월 07일 | 1650 | 1650 | 767.799
8월 08일 | 1885 | 1885 | 877.1522
8월 09일 | 1924 | 1924 | 895.3001
8월 10일 | 2044 | 2044 | 951.1401
8월 11일 | 2314 | 2314 | 1076.7799
8월 12일 | 2547 | 2547 | 1185.2024
8월 13일 | 2769 | 2769 | 1288.5063
8월 14일 | 3016 | 3016 | 1403.4435
8월 15일 | 3240 | 3240 | 1507.678
8월 16일 | 3422 | 3422 | 1592.3685
8월 17일 | 3594 | 3594 | 1672.4058
8월 18일 | 3729 | 3729 | 1735.2257
8월 19일 | 3836 | 3836 | 1785.0163
8월 20일 | 4095 | 4095 | 1905.5375
8월 21일 | 4350 | 4350 | 2024.1973
8월 22일 | 4532 | 4532 | 2108.8879
8월 23일 | 4747 | 4747 | 2208.9344
8월 24일 | 4830 | 4830 | 2247.557
8월 25일 | 5103 | 5103 | 2374.5928
8월 26일 | 5343 | 5343 | 2486.2727
8월 27일 | 5533 | 5533 | 2574.6859
8월 28일 | 5644 | 5644 | 2626.3378
8월 29일 | 5753 | 5753 | 2677.0591
8월 30일 | 5817 | 5817 | 2706.8404
8월 31일 | 5966 | 5966 | 2776.175
합계 | 102856 | 102856 | 47862.2615

## 곤명 태양광 8월
처리시설명 | 곤명하수처리장
위치 | 경상남도 사천시 곤양면 추천리 44-22
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
8월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
8월 01일 | 185 | 185 | 86.0866
8월 02일 | 199 | 199 | 92.6012
8월 03일 | 204 | 204 | 94.9279
8월 04일 | 172 | 172 | 80.0372
8월 05일 | 198 | 198 | 92.1359
8월 06일 | 149 | 149 | 69.3346
8월 07일 | 183 | 183 | 85.1559
8월 08일 | 178 | 178 | 82.8292
8월 09일 | 0 | 0 | 0
8월 10일 | 0 | 0 | 0
8월 11일 | 0 | 0 | 0
8월 12일 | 0 | 0 | 0
8월 13일 | 0 | 0 | 0
8월 14일 | 0 | 0 | 0
8월 15일 | 0 | 0 | 0
8월 16일 | 0 | 0 | 0
8월 17일 | 0 | 0 | 0
8월 18일 | 0 | 0 | 0
8월 19일 | 0 | 0 | 0
8월 20일 | 0 | 0 | 0
8월 21일 | 130 | 130 | 60.4933
8월 22일 | 147 | 147 | 68.4039
8월 23일 | 143 | 143 | 66.5426
8월 24일 | 36 | 36 | 16.752
8월 25일 | 173 | 173 | 80.5026
8월 26일 | 183 | 183 | 85.1559
8월 27일 | 162 | 162 | 75.3839
8월 28일 | 81 | 81 | 37.6919
8월 29일 | 81 | 81 | 37.6919
8월 30일 | 45 | 45 | 20.94
8월 31일 | 123 | 123 | 57.2359
합계 | 2772 | 2772 | 1289.9023