## 삼천포 소화가스 11월
처리시설명 | 삼천포공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 환경길 55
시설명 | 소화조 설비
소화가스 생산량 | 5288N㎥/day
사용처 | 소화설비 재 가열 및 슬러지건조시설 가열 연료
11월 소화가스량
시간 | 일 발생량(N㎥/day) | 사용량합계(N㎥/day) | 소화조가온 사용량(N㎥/day) | 슬러지건조(N㎥/day) | 잉여가스연소(N㎥/day)
| A=(B+E) | B=(C+D) | C | D | E
2023-11-01 | 3880 | 1520 | 945 | 575 | 2360
2023-11-02 | 3821 | 1539 | 1539 | 0 | 2282
2023-11-03 | 3518 | 1770 | 1770 | 0 | 1748
2023-11-04 | 1932 | 1801 | 1801 | 0 | 131
2023-11-05 | 2980 | 1818 | 1818 | 0 | 1162
2023-11-06 | 3614 | 1978 | 1978 | 0 | 1636
2023-11-07 | 3295 | 1829 | 1829 | 0 | 1466
2023-11-08 | 3569 | 1925 | 1925 | 0 | 1644
2023-11-09 | 3575 | 1843 | 1843 | 0 | 1732
2023-11-10 | 3641 | 1234 | 1234 | 0 | 2407
2023-11-11 | 3543 | 1038 | 1038 | 0 | 2505
2023-11-12 | 2911 | 988 | 988 | 0 | 1923
2023-11-13 | 3490 | 1997 | 1320 | 677 | 1493
2023-11-14 | 3704 | 2429 | 1003 | 1426 | 1275
2023-11-15 | 3691 | 2432 | 1011 | 1421 | 1259
2023-11-16 | 2430 | 1581 | 110 | 1471 | 849
2023-11-17 | 2488 | 2346 | 857 | 1489 | 142
2023-11-18 | 3331 | 2479 | 992 | 1487 | 852
2023-11-19 | 2827 | 2343 | 824 | 1519 | 484
2023-11-20 | 2364 | 2205 | 583 | 1622 | 159
2023-11-21 | 3999 | 3039 | 1524 | 1515 | 960
2023-11-22 | 4128 | 3385 | 1852 | 1533 | 743
2023-11-23 | 3592 | 3323 | 1773 | 1550 | 269
2023-11-24 | 3556 | 3390 | 1878 | 1512 | 166
2023-11-25 | 3301 | 3297 | 1798 | 1499 | 4
2023-11-26 | 3595 | 3404 | 1862 | 1542 | 191
2023-11-27 | 3398 | 3398 | 1861 | 1537 | 0
2023-11-28 | 3622 | 3361 | 1833 | 1528 | 261
2023-11-29 | 4127 | 3468 | 1912 | 1556 | 659
2023-11-30 | 3840 | 3425 | 1862 | 1563 | 415
합계 | 101762 | 70585 | 43563 | 27022 | 31177

## 사천 11월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
11월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
11월 01일 | 182 | 182 | 84.6906
11월 02일 | 188 | 188 | 87.4826
11월 03일 | 187 | 187 | 87.0172
11월 04일 | 103 | 103 | 47.9293
11월 05일 | 78 | 78 | 36.296
11월 06일 | 63 | 63 | 29.316
11월 07일 | 193 | 193 | 89.8092
11월 08일 | 194 | 194 | 90.2745
11월 09일 | 133 | 133 | 61.8893
11월 10일 | 134 | 134 | 62.3546
11월 11일 | 167 | 167 | 77.7106
11월 12일 | 172 | 172 | 80.0372
11월 13일 | 197 | 197 | 91.6705
11월 14일 | 190 | 190 | 88.4132
11월 15일 | 177 | 177 | 82.3639
11월 16일 | 45 | 45 | 20.94
11월 17일 | 149 | 149 | 69.3346
11월 18일 | 183 | 183 | 85.1559
11월 19일 | 178 | 178 | 82.8292
11월 20일 | 179 | 179 | 83.2946
11월 21일 | 176 | 176 | 81.8986
11월 22일 | 170 | 170 | 79.1066
11월 23일 | 132 | 132 | 61.4239
11월 24일 | 180 | 180 | 83.7599
11월 25일 | 182 | 182 | 84.6906
11월 26일 | 85 | 85 | 39.5533
11월 27일 | 73 | 73 | 33.9693
11월 28일 | 166 | 166 | 77.2452
11월 29일 | 72 | 72 | 33.504
11월 30일 | 170 | 170 | 79.1066
합계 | 4498 | 4498 | 2093.0665

## 곤명 11월
처리시설명 | 곤명하수처리장
위치 | 경상남도 사천시 곤양면 추천리 44-22
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
11월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
11월 01일 | 119 | 119 | 55.3746
11월 02일 | 122 | 122 | 56.7706
11월 03일 | 119 | 119 | 55.3746
11월 04일 | 60 | 60 | 27.92
11월 05일 | 47 | 47 | 21.8706
11월 06일 | 56 | 56 | 26.0586
11월 07일 | 128 | 128 | 59.5626
11월 08일 | 128 | 128 | 59.5626
11월 09일 | 85 | 85 | 39.5533
11월 10일 | 103 | 103 | 47.9293
11월 11일 | 104 | 104 | 48.3946
11월 12일 | 113 | 113 | 52.5826
11월 13일 | 129 | 129 | 60.0279
11월 14일 | 123 | 123 | 57.2359
11월 15일 | 116 | 116 | 53.9786
11월 16일 | 31 | 31 | 14.4253
11월 17일 | 111 | 111 | 51.6519
11월 18일 | 119 | 119 | 55.3746
11월 19일 | 113 | 113 | 52.5826
11월 20일 | 114 | 114 | 53.0479
11월 21일 | 112 | 112 | 52.1173
11월 22일 | 111 | 111 | 51.6519
11월 23일 | 87 | 87 | 40.4839
11월 24일 | 115 | 115 | 53.5133
11월 25일 | 115 | 115 | 53.5133
11월 26일 | 61 | 61 | 28.3853
11월 27일 | 45 | 45 | 20.94
11월 28일 | 107 | 107 | 49.7906
11월 29일 | 50 | 50 | 23.2666
11월 30일 | 113 | 113 | 52.5826
합계 | 2956 | 2956 | 1375.5235