## 삼천포 소화가스 2월
처리시설명 | 삼천포공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 환경길 55
시설명 | 소화조 설비
발전용량 | 6030N㎥/day
사용처 | 소화설비 재 가열 및 슬러지건조시설 가열 연료
2월 소화가스량
시간 | 일 발생량(N㎥/day) | 사용량합계(N㎥/day) | 소화조가온 사용량(N㎥/day) | 슬러지건조(N㎥/day) | 잉여가스연소(N㎥/day)
| A=(B+E) | B=(C+D) | C | D | E
2024-02-01 | 3851 | 3474 | 1864 | 1610 | 377
2024-02-02 | 3896 | 3527 | 1911 | 1616 | 369
2024-02-03 | 3955 | 3561 | 1946 | 1615 | 394
2024-02-04 | 3930 | 3534 | 1925 | 1609 | 396
2024-02-05 | 3443 | 3443 | 1816 | 1627 | 0
2024-02-06 | 3958 | 3550 | 1927 | 1623 | 408
2024-02-07 | 4516 | 3609 | 2003 | 1606 | 907
2024-02-08 | 4231 | 3388 | 1977 | 1411 | 843
2024-02-09 | 4143 | 2898 | 1929 | 969 | 1245
2024-02-10 | 2996 | 2995 | 1334 | 1661 | 1
2024-02-11 | 2696 | 2691 | 1055 | 1636 | 5
2024-02-12 | 3842 | 2790 | 1739 | 1051 | 1052
2024-02-13 | 4515 | 1956 | 1905 | 51 | 2559
2024-02-14 | 4246 | 2575 | 1933 | 642 | 1671
2024-02-15 | 4396 | 3773 | 2195 | 1578 | 623
2024-02-16 | 4186 | 3453 | 1904 | 1549 | 733
2024-02-17 | 4359 | 3514 | 1907 | 1607 | 845
2024-02-18 | 3818 | 3314 | 1703 | 1611 | 504
2024-02-19 | 3717 | 3309 | 1708 | 1601 | 408
2024-02-20 | 4237 | 3387 | 1777 | 1610 | 850
2024-02-21 | 4001 | 3530 | 1885 | 1645 | 471
2024-02-22 | 4037 | 3618 | 1950 | 1668 | 419
2024-02-23 | 4190 | 3726 | 2047 | 1679 | 464
2024-02-24 | 4411 | 3561 | 1883 | 1678 | 850
2024-02-25 | 3271 | 3271 | 1585 | 1686 | 0
2024-02-26 | 3308 | 3306 | 1653 | 1653 | 2
2024-02-27 | 4240 | 3522 | 1873 | 1649 | 718
2024-02-28 | 5344 | 3643 | 1994 | 1649 | 1701
2024-02-29 | 4147 | 3551 | 1893 | 1658 | 596
합계 | 115880 | 96469 | 53221 | 43248 | 19411

## 사천 2월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
2월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
2월 01일 | 36 | 36 | 16.752
2월 02일 | 116 | 116 | 53.9786
2월 03일 | 50 | 50 | 23.2666
2월 04일 | 89 | 89 | 41.4146
2월 05일 | 28 | 28 | 13.0293
2월 06일 | 52 | 52 | 24.1973
2월 07일 | 210 | 210 | 97.7199
2월 08일 | 190 | 190 | 88.4132
2월 09일 | 194 | 194 | 90.2745
2월 10일 | 204 | 204 | 94.9279
2월 11일 | 191 | 191 | 88.8785
2월 12일 | 219 | 219 | 101.9079
2월 13일 | 199 | 199 | 92.6012
2월 14일 | 43 | 43 | 20.0093
2월 15일 | 136 | 136 | 63.2852
2월 16일 | 227 | 227 | 105.6305
2월 17일 | 230 | 230 | 107.0265
2월 18일 | 37 | 37 | 17.2173
2월 19일 | 107 | 107 | 49.7906
2월 20일 | 15 | 15 | 6.98
2월 21일 | 21 | 21 | 9.772
2월 22일 | 34 | 34 | 15.8213
2월 23일 | 60 | 60 | 27.92
2월 24일 | 118 | 118 | 54.9093
2월 25일 | 84 | 84 | 39.0879
2월 26일 | 217 | 217 | 100.9772
2월 27일 | 192 | 192 | 89.3439
2월 28일 | 238 | 238 | 110.7492
2월 29일 | 34 | 34 | 15.8213
합계 | 3571 | 3571 | 1661.7031

## 곤명 2월
처리시설명 | 곤명하수처리장
위치 | 경상남도 사천시 곤양면 추천리 44-22
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
2월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
2월 01일 | 27 | 27 | 12.564
2월 02일 | 72 | 72 | 33.504
2월 03일 | 39 | 39 | 18.148
2월 04일 | 61 | 61 | 28.3853
2월 05일 | 20 | 20 | 9.3067
2월 06일 | 49 | 49 | 22.8013
2월 07일 | 134 | 134 | 62.3546
2월 08일 | 125 | 125 | 58.1666
2월 09일 | 134 | 134 | 62.3546
2월 10일 | 132 | 132 | 61.4239
2월 11일 | 123 | 123 | 57.2359
2월 12일 | 139 | 139 | 64.6812
2월 13일 | 136 | 136 | 63.2852
2월 14일 | 34 | 34 | 15.8213
2월 15일 | 84 | 84 | 39.0879
2월 16일 | 149 | 149 | 69.3346
2월 17일 | 153 | 153 | 71.1959
2월 18일 | 25 | 25 | 11.6333
2월 19일 | 112 | 112 | 52.1173
2월 20일 | 9 | 9 | 4.188
2월 21일 | 16 | 16 | 7.4453
2월 22일 | 28 | 28 | 13.0293
2월 23일 | 46 | 46 | 21.4053
2월 24일 | 85 | 85 | 39.5533
2월 25일 | 57 | 57 | 26.524
2월 26일 | 146 | 146 | 67.9386
2월 27일 | 140 | 140 | 65.1466
2월 28일 | 161 | 161 | 74.9186
2월 29일 | 25 | 25 | 11.6333
합계 | 2461 | 2461 | 1145.1838