## 삼천포 소화가스 5월
처리시설명 | 삼천포공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 환경길 55
시설명 | 소화조 설비
소화가스 생산량 | 6030N㎥/day
사용처 | 소화설비 재 가열 및 슬러지건조시설 가열 연료
5월 소화가스량
시간 | 일 발생량(N㎥/day) | 사용량합계(N㎥/day) | 소화조가온 사용량(N㎥/day) | 슬러지건조(N㎥/day) | 잉여가스연소(N㎥/day)
| A=(B+E) | B=(C+D) | C | D | E
2024-05-01 | 3909 | 2405 | 1814 | 591 | 1504
2024-05-02 | 4155 | 3430 | 1972 | 1458 | 725
2024-05-03 | 4193 | 3330 | 1792 | 1538 | 863
2024-05-04 | 4207 | 3387 | 1814 | 1573 | 820
2024-05-05 | 4296 | 3550 | 1931 | 1619 | 746
2024-05-06 | 3097 | 3097 | 1387 | 1710 | 0
2024-05-07 | 3819 | 3342 | 1855 | 1487 | 477
2024-05-08 | 4080 | 3265 | 1861 | 1404 | 815
2024-05-09 | 3724 | 2782 | 1894 | 888 | 942
2024-05-10 | 3802 | 1976 | 1858 | 118 | 1826
2024-05-11 | 4185 | 3309 | 1752 | 1557 | 876
2024-05-12 | 3854 | 3427 | 1777 | 1650 | 427
2024-05-13 | 2927 | 2920 | 1335 | 1585 | 7
2024-05-14 | 3733 | 3388 | 1813 | 1575 | 345
2024-05-15 | 4343 | 3405 | 1830 | 1575 | 938
2024-05-16 | 4083 | 3361 | 1824 | 1537 | 722
2024-05-17 | 4154 | 3400 | 1872 | 1528 | 754
2024-05-18 | 4287 | 3371 | 1833 | 1538 | 916
2024-05-19 | 3714 | 3350 | 1731 | 1619 | 364
2024-05-20 | 2685 | 2676 | 1079 | 1597 | 9
2024-05-21 | 3897 | 2482 | 1002 | 1480 | 1415
2024-05-22 | 3985 | 2460 | 965 | 1495 | 1525
2024-05-23 | 4034 | 2459 | 963 | 1496 | 1575
2024-05-24 | 3882 | 2423 | 994 | 1429 | 1459
2024-05-25 | 3816 | 2464 | 963 | 1501 | 1352
2024-05-26 | 4187 | 2485 | 976 | 1509 | 1702
2024-05-27 | 2658 | 2441 | 931 | 1510 | 217
2024-05-28 | 3953 | 2447 | 967 | 1480 | 1506
2024-05-29 | 4083 | 1294 | 1019 | 275 | 2789
2024-05-30 | 3911 | 1558 | 1558 | 0 | 2353
2024-05-31 | 4591 | 2328 | 1824 | 504 | 2263
합계 | 120244 | 88012 | 47186 | 40826 | 32232

## 사천 태양광 5월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
5월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
5월 01일 | 127 | 127 | 59.0973
5월 02일 | 283 | 283 | 131.6892
5월 03일 | 292 | 292 | 135.8772
5월 04일 | 278 | 278 | 129.3625
5월 05일 | 26 | 26 | 12.0987
5월 06일 | 222 | 222 | 103.3039
5월 07일 | 130 | 130 | 60.4933
5월 08일 | 205 | 205 | 95.3932
5월 09일 | 287 | 287 | 133.5505
5월 10일 | 288 | 288 | 134.0158
5월 11일 | 186 | 186 | 86.5519
5월 12일 | 183 | 183 | 85.1559
5월 13일 | 290 | 290 | 134.9465
5월 14일 | 288 | 288 | 134.0158
5월 15일 | 287 | 287 | 133.5505
5월 16일 | 297 | 297 | 138.2038
5월 17일 | 236 | 236 | 109.8185
5월 18일 | 291 | 291 | 135.4118
5월 19일 | 287 | 287 | 133.5505
5월 20일 | 266 | 266 | 123.7785
5월 21일 | 264 | 264 | 122.8478
5월 22일 | 245 | 245 | 114.0065
5월 23일 | 272 | 272 | 126.5705
5월 24일 | 275 | 275 | 127.9665
5월 25일 | 221 | 221 | 102.8385
5월 26일 | 146 | 146 | 67.9386
5월 27일 | 229 | 229 | 106.5612
5월 28일 | 222 | 222 | 103.3039
5월 29일 | 285 | 285 | 132.6198
5월 30일 | 159 | 159 | 73.9879
5월 31일 | 282 | 282 | 131.2238
합계 | 7349 | 7349 | 3419.7301

## 곤명 태양광 5월
처리시설명 | 곤명하수처리장
위치 | 경상남도 사천시 곤양면 추천리 44-22
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
5월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
5월 01일 | 103 | 103 | 47.9293
5월 02일 | 171 | 171 | 79.5719
5월 03일 | 159 | 159 | 73.9879
5월 04일 | 153 | 153 | 71.1959
5월 05일 | 22 | 22 | 10.2373
5월 06일 | 162 | 162 | 75.3839
5월 07일 | 102 | 102 | 47.4639
5월 08일 | 174 | 174 | 80.9679
5월 09일 | 160 | 160 | 74.4532
5월 10일 | 185 | 185 | 86.0866
5월 11일 | 120 | 120 | 55.8399
5월 12일 | 136 | 136 | 63.2852
5월 13일 | 163 | 163 | 75.8492
5월 14일 | 165 | 165 | 76.7799
5월 15일 | 148 | 148 | 68.8692
5월 16일 | 214 | 214 | 99.5812
5월 17일 | 169 | 169 | 78.6412
5월 18일 | 164 | 164 | 76.3146
5월 19일 | 147 | 147 | 68.4039
5월 20일 | 156 | 156 | 72.5919
5월 21일 | 155 | 155 | 72.1266
5월 22일 | 147 | 147 | 68.4039
5월 23일 | 148 | 148 | 68.8692
5월 24일 | 154 | 154 | 71.6612
5월 25일 | 147 | 147 | 68.4039
5월 26일 | 104 | 104 | 48.3946
5월 27일 | 155 | 155 | 72.1266
5월 28일 | 172 | 172 | 80.0372
5월 29일 | 160 | 160 | 74.4532
5월 30일 | 101 | 101 | 46.9986
5월 31일 | 145 | 145 | 67.4732
합계 | 4561 | 4561 | 2122.3825