## 삼천포 소화가스 7월
처리시설명 | 삼천포공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 환경길 55
시설명 | 소화조 설비
소화가스 생산량 | 6030N㎥/day
사용처 | 소화설비 재 가열 및 슬러지건조시설 가열 연료
7월 소화가스량
시간 | 일 발생량(N㎥/day) | 사용량합계(N㎥/day) | 소화조가온 사용량(N㎥/day) | 슬러지건조(N㎥/day) | 잉여가스연소(N㎥/day)
| A=(B+E) | B=(C+D) | C | D | E
2024-07-01 | 3610 | 3148 | 1633 | 1515 | 462
2024-07-02 | 4264 | 2702 | 1815 | 887 | 1562
2024-07-03 | 4387 | 1885 | 1885 | 0 | 2502
2024-07-04 | 3635 | 1840 | 1840 | 0 | 1795
2024-07-05 | 3977 | 1804 | 1804 | 0 | 2173
2024-07-06 | 3573 | 1763 | 1763 | 0 | 1810
2024-07-07 | 2928 | 1823 | 1823 | 0 | 1105
2024-07-08 | 2618 | 1031 | 1031 | 0 | 1587
2024-07-09 | 3277 | 365 | 365 | 0 | 2912
2024-07-10 | 3639 | 53 | 53 | 0 | 3586
2024-07-11 | 1858 | 745 | 745 | 0 | 1113
2024-07-12 | 2780 | 980 | 980 | 0 | 1800
2024-07-13 | 3548 | 971 | 971 | 0 | 2577
2024-07-14 | 3099 | 884 | 884 | 0 | 2215
2024-07-15 | 2960 | 1871 | 941 | 930 | 1089
2024-07-16 | 4524 | 2489 | 994 | 1495 | 2035
2024-07-17 | 4465 | 2450 | 924 | 1526 | 2015
2024-07-18 | 4184 | 2462 | 925 | 1537 | 1722
2024-07-19 | 3980 | 2468 | 936 | 1532 | 1512
2024-07-20 | 3915 | 2538 | 1011 | 1527 | 1377
2024-07-21 | 2147 | 1458 | 870 | 588 | 689
2024-07-22 | 2672 | 885 | 885 | 0 | 1787
2024-07-23 | 3933 | 922 | 922 | 0 | 3011
2024-07-24 | 4685 | 1660 | 972 | 688 | 3025
2024-07-25 | 3507 | 2458 | 931 | 1527 | 1049
2024-07-26 | 4026 | 2469 | 933 | 1536 | 1557
2024-07-27 | 3475 | 1979 | 920 | 1059 | 1496
2024-07-28 | 3573 | 993 | 993 | 0 | 2580
2024-07-29 | 3133 | 942 | 942 | 0 | 2191
2024-07-30 | 3880 | 1638 | 903 | 735 | 2242
2024-07-31 | 4634 | 2373 | 927 | 1446 | 2261
합계 | 110886 | 52049 | 33521 | 18528 | 58837

## 사천 태양광 7월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
7월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
7월 01일 | 239 | 239 | 111.2145
7월 02일 | 125 | 125 | 58.1666
7월 03일 | 225 | 225 | 104.6999
7월 04일 | 266 | 266 | 123.7785
7월 05일 | 261 | 261 | 121.4518
7월 06일 | 201 | 201 | 93.5319
7월 07일 | 126 | 126 | 58.6319
7월 08일 | 59 | 59 | 27.4546
7월 09일 | 95 | 95 | 44.2066
7월 10일 | 182 | 182 | 84.6906
7월 11일 | 114 | 114 | 53.0479
7월 12일 | 211 | 211 | 98.1852
7월 13일 | 138 | 138 | 64.2159
7월 14일 | 57 | 57 | 26.524
7월 15일 | 67 | 67 | 31.1773
7월 16일 | 28 | 28 | 13.0293
7월 17일 | 163 | 163 | 75.8492
7월 18일 | 80 | 80 | 37.2266
7월 19일 | 120 | 120 | 55.8399
7월 20일 | 183 | 183 | 85.1559
7월 21일 | 235 | 235 | 109.3532
7월 22일 | 237 | 237 | 110.2839
7월 23일 | 148 | 148 | 68.8692
7월 24일 | 212 | 212 | 98.6505
7월 25일 | 255 | 255 | 118.6598
7월 26일 | 140 | 140 | 65.1466
7월 27일 | 230 | 230 | 107.0265
7월 28일 | 264 | 264 | 122.8478
7월 29일 | 266 | 266 | 123.7785
7월 30일 | 256 | 256 | 119.1252
7월 31일 | 268 | 268 | 124.7092
합계 | 5451 | 5451 | 2536.5286

## 곤명 태양광 7월
처리시설명 | 곤명하수처리장
위치 | 경상남도 사천시 곤양면 추천리 44-22
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
7월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
7월 01일 | 121 | 121 | 56.3053
7월 02일 | 38 | 38 | 17.6826
7월 03일 | 128 | 128 | 59.5626
7월 04일 | 138 | 138 | 64.2159
7월 05일 | 137 | 137 | 63.7506
7월 06일 | 90 | 90 | 41.8799
7월 07일 | 101 | 101 | 46.9986
7월 08일 | 61 | 61 | 28.3853
7월 09일 | 53 | 53 | 24.6626
7월 10일 | 104 | 104 | 48.3946
7월 11일 | 89 | 89 | 41.4146
7월 12일 | 141 | 141 | 65.6119
7월 13일 | 111 | 111 | 51.6519
7월 14일 | 41 | 41 | 19.0786
7월 15일 | 58 | 58 | 26.9893
7월 16일 | 19 | 19 | 8.8413
7월 17일 | 74 | 74 | 34.4346
7월 18일 | 43 | 43 | 20.0093
7월 19일 | 81 | 81 | 37.6919
7월 20일 | 96 | 96 | 44.6719
7월 21일 | 127 | 127 | 59.0973
7월 22일 | 125 | 125 | 58.1666
7월 23일 | 118 | 118 | 54.9093
7월 24일 | 104 | 104 | 48.3946
7월 25일 | 114 | 114 | 53.0479
7월 26일 | 100 | 100 | 46.5333
7월 27일 | 114 | 114 | 53.0479
7월 28일 | 145 | 145 | 67.4732
7월 29일 | 161 | 161 | 74.9186
7월 30일 | 116 | 116 | 53.9786
7월 31일 | 128 | 128 | 59.5626
합계 | 3076 | 3076 | 1431.3634