## 삼천포 소화가스 8월
처리시설명 | 삼천포공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 환경길 55
시설명 | 소화조 설비
소화가스 생산량 | 6030N㎥/day
사용처 | 소화설비 재 가열 및 슬러지건조시설 가열 연료
8월 소화가스량
시간 | 일 발생량(N㎥/day) | 사용량합계(N㎥/day) | 소화조가온 사용량(N㎥/day) | 슬러지건조(N㎥/day) | 잉여가스연소(N㎥/day)
| A=(B+E) | B=(C+D) | C | D | E
2024-08-01 | 4606 | 2488 | 982 | 1506 | 2118
2024-08-02 | 3278 | 2458 | 916 | 1542 | 820
2024-08-03 | 3731 | 2450 | 913 | 1537 | 1281
2024-08-04 | 3300 | 2450 | 888 | 1562 | 850
2024-08-05 | 3139 | 2544 | 975 | 1569 | 595
2024-08-06 | 4668 | 2477 | 923 | 1554 | 2191
2024-08-07 | 4211 | 2258 | 897 | 1361 | 1953
2024-08-08 | 4134 | 2208 | 934 | 1274 | 1926
2024-08-09 | 3325 | 2449 | 938 | 1511 | 876
2024-08-10 | 3539 | 2456 | 935 | 1521 | 1083
2024-08-11 | 2748 | 2399 | 899 | 1500 | 349
2024-08-12 | 3715 | 2381 | 929 | 1452 | 1334
2024-08-13 | 3587 | 2333 | 934 | 1399 | 1254
2024-08-14 | 4343 | 1724 | 936 | 788 | 2619
2024-08-15 | 4253 | 903 | 903 | 0 | 3350
2024-08-16 | 3782 | 932 | 932 | 0 | 2850
2024-08-17 | 4021 | 976 | 976 | 0 | 3045
2024-08-18 | 2290 | 944 | 944 | 0 | 1346
2024-08-19 | 3100 | 886 | 886 | 0 | 2214
2024-08-20 | 4655 | 901 | 901 | 0 | 3754
2024-08-21 | 4471 | 939 | 939 | 0 | 3532
2024-08-22 | 3317 | 920 | 920 | 0 | 2397
2024-08-23 | 3384 | 866 | 866 | 0 | 2518
2024-08-24 | 3520 | 900 | 900 | 0 | 2620
2024-08-25 | 2323 | 897 | 897 | 0 | 1426
2024-08-26 | 2584 | 892 | 892 | 0 | 1692
2024-08-27 | 3738 | 834 | 834 | 0 | 2904
2024-08-28 | 3803 | 903 | 903 | 0 | 2900
2024-08-29 | 4121 | 64 | 64 | 0 | 4057
2024-08-30 | 3141 | 52 | 52 | 0 | 3089
2024-08-31 | 3382 | 50 | 50 | 0 | 3332
합계 | 112209 | 45934 | 25858 | 20076 | 66275

## 사천 태양광 8월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
8월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
8월 01일 | 221 | 221 | 102.8385
8월 02일 | 239 | 239 | 111.2145
8월 03일 | 229 | 229 | 106.5612
8월 04일 | 177 | 177 | 82.3639
8월 05일 | 199 | 199 | 92.6012
8월 06일 | 234 | 234 | 108.8879
8월 07일 | 258 | 258 | 120.0558
8월 08일 | 209 | 209 | 97.2545
8월 09일 | 255 | 255 | 118.6598
8월 10일 | 222 | 222 | 103.3039
8월 11일 | 207 | 207 | 96.3239
8월 12일 | 260 | 260 | 120.9865
8월 13일 | 248 | 248 | 115.4025
8월 14일 | 234 | 234 | 108.8879
8월 15일 | 187 | 187 | 87.0172
8월 16일 | 209 | 209 | 97.2545
8월 17일 | 179 | 179 | 83.2946
8월 18일 | 200 | 200 | 93.0665
8월 19일 | 154 | 154 | 71.6612
8월 20일 | 120 | 120 | 55.8399
8월 21일 | 165 | 165 | 76.7799
8월 22일 | 154 | 154 | 71.6612
8월 23일 | 244 | 244 | 113.5412
8월 24일 | 243 | 243 | 113.0758
8월 25일 | 232 | 232 | 107.9572
8월 26일 | 221 | 221 | 102.8385
8월 27일 | 124 | 124 | 57.7013
8월 28일 | 184 | 184 | 85.6212
8월 29일 | 158 | 158 | 73.5226
8월 30일 | 255 | 255 | 118.6598
8월 31일 | 260 | 260 | 120.9865
합계 | 6481 | 6481 | 3015.8213

## 곤명 태양광 8월
처리시설명 | 곤명하수처리장
위치 | 경상남도 사천시 곤양면 추천리 44-22
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 33.3kWh
사용처 | 시설내 전기설비
8월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
8월 01일 | 117 | 117 | 54.4439
8월 02일 | 105 | 105 | 48.8599
8월 03일 | 111 | 111 | 51.6519
8월 04일 | 93 | 93 | 43.2759
8월 05일 | 105 | 105 | 48.8599
8월 06일 | 110 | 110 | 51.1866
8월 07일 | 118 | 118 | 54.9093
8월 08일 | 108 | 108 | 50.2559
8월 09일 | 121 | 121 | 56.3053
8월 10일 | 127 | 127 | 59.0973
8월 11일 | 112 | 112 | 52.1173
8월 12일 | 115 | 115 | 53.5133
8월 13일 | 124 | 124 | 57.7013
8월 14일 | 127 | 127 | 59.0973
8월 15일 | 124 | 124 | 57.7013
8월 16일 | 129 | 129 | 60.0279
8월 17일 | 132 | 132 | 61.4239
8월 18일 | 140 | 140 | 65.1466
8월 19일 | 129 | 129 | 60.0279
8월 20일 | 74 | 74 | 34.4346
8월 21일 | 94 | 94 | 43.7413
8월 22일 | 91 | 91 | 42.3453
8월 23일 | 116 | 116 | 53.9786
8월 24일 | 121 | 121 | 56.3053
8월 25일 | 117 | 117 | 54.4439
8월 26일 | 115 | 115 | 53.5133
8월 27일 | 100 | 100 | 46.5333
8월 28일 | 128 | 128 | 59.5626
8월 29일 | 139 | 139 | 64.6812
8월 30일 | 164 | 164 | 76.3146
8월 31일 | 115 | 115 | 53.5133
합계 | 3621 | 3621 | 1684.9698