## 사천 10월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
10월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
10월 01일 | 37.5 | 37.5 | 17.45
10월 02일 | 45.8 | 45.8 | 21.3122
10월 03일 | 47.6 | 47.6 | 22.1498
10월 04일 | 36.7 | 36.7 | 17.0777
10월 05일 | 37.9 | 37.9 | 17.6361
10월 06일 | 27.6 | 27.6 | 12.8432
10월 07일 | 19.4 | 19.4 | 9.0275
10월 08일 | 33.7 | 33.7 | 15.6817
10월 09일 | 33.4 | 33.4 | 15.5421
10월 10일 | 37.4 | 37.4 | 17.4034
10월 11일 | 33.5 | 33.5 | 15.5886
10월 12일 | 35 | 35 | 16.2866
10월 13일 | 34.6 | 34.6 | 16.1005
10월 14일 | 16.3 | 16.3 | 7.5849
10월 15일 | 24 | 24 | 11.168
10월 16일 | 32.3 | 32.3 | 15.0302
10월 17일 | 26.2 | 26.2 | 12.1917
10월 18일 | 19.6 | 19.6 | 9.1205
10월 19일 | 33.3 | 33.3 | 15.4956
10월 20일 | 38.1 | 38.1 | 17.7292
10월 21일 | 34.5 | 34.5 | 16.054
10월 22일 | 4.4 | 4.4 | 2.0475
10월 23일 | 35.6 | 35.6 | 16.5658
10월 24일 | 34.6 | 34.6 | 16.1005
10월 25일 | 34 | 34 | 15.8213
10월 26일 | 35.4 | 35.4 | 16.4728
10월 27일 | 12.1 | 12.1 | 5.6305
10월 28일 | 37.9 | 37.9 | 17.6361
10월 29일 | 38.5 | 38.5 | 17.9153
10월 30일 | 32.8 | 32.8 | 15.2629
10월 31일 | 35.3 | 35.3 | 16.4262
합계 | 985 | 985 | 458.3527

## 사천 11월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
11월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
11월 01일 | 6.9 | 6.9 | 3.2108
11월 02일 | 27.5 | 27.5 | 12.7966
11월 03일 | 34.1 | 34.1 | 15.8678
11월 04일 | 32.2 | 32.2 | 14.9837
11월 05일 | 31.6 | 31.6 | 14.7045
11월 06일 | 34 | 34 | 15.8213
11월 07일 | 32.3 | 32.3 | 15.0302
11월 08일 | 28.3 | 28.3 | 13.1689
11월 09일 | 31.5 | 31.5 | 14.658
11월 10일 | 11 | 11 | 5.1187
11월 11일 | 30.3 | 30.3 | 14.0996
11월 12일 | 27.7 | 27.7 | 12.8897
11월 13일 | 28.6 | 28.6 | 13.3085
11월 14일 | 34.2 | 34.2 | 15.9144
11월 15일 | 30.7 | 30.7 | 14.2857
11월 16일 | 27.6 | 27.6 | 12.8432
11월 17일 | 20.2 | 20.2 | 9.3997
11월 18일 | 32.2 | 32.2 | 14.9837
11월 19일 | 39.6 | 39.6 | 18.4272
11월 20일 | 35.9 | 35.9 | 16.7054
11월 21일 | 28.2 | 28.2 | 13.1224
11월 22일 | 28.5 | 28.5 | 13.262
11월 23일 | 32.8 | 32.8 | 15.2629
11월 24일 | 35.2 | 35.2 | 16.3797
11월 25일 | 27.4 | 27.4 | 12.7501
11월 26일 | 31.1 | 31.1 | 14.4718
11월 27일 | 35.1 | 35.1 | 16.3332
11월 28일 | 34.5 | 34.5 | 16.054
11월 29일 | 35.1 | 35.1 | 16.3332
11월 30일 | 29.3 | 29.3 | 13.6342
합계 | 893.6 | 893.6 | 415.8213

## 사천 12월
처리시설명 | 사천시공공하수처리시설
위치 | 경상남도 사천시 사남면 공단2로 193
시설명 | 태양광 발전설비
발전용량 | 50.4kWh
사용처 | 시설내 전기설비
1월 발전량
시간 | 발전량(kWh) | 사용량(kWh) | CO₂저감량(kgCO₂)
1월 01일 | 27.6 | 27.6 | 12.8432
1월 02일 | 25.5 | 25.5 | 11.866
1월 03일 | 29.5 | 29.5 | 13.7273
1월 04일 | 27.8 | 27.8 | 12.9362
1월 05일 | 12.8 | 12.8 | 5.9563
1월 06일 | 32.3 | 32.3 | 15.0302
1월 07일 | 36.9 | 36.9 | 17.1708
1월 08일 | 30.4 | 30.4 | 14.1461
1월 09일 | 34.3 | 34.3 | 15.9609
1월 10일 | 30 | 30 | 13.96
1월 11일 | 29.5 | 29.5 | 13.7273
1월 12일 | 31.9 | 31.9 | 14.8441
1월 13일 | 28.3 | 28.3 | 13.1689
1월 14일 | 26.8 | 26.8 | 12.4709
1월 15일 | 30.5 | 30.5 | 14.1926
1월 16일 | 30 | 30 | 13.96
1월 17일 | 28.9 | 28.9 | 13.4481
1월 18일 | 30.2 | 30.2 | 14.053
1월 19일 | 31.6 | 31.6 | 14.7045
1월 20일 | 25.4 | 25.4 | 11.8195
1월 21일 | 27.8 | 27.8 | 12.9362
1월 22일 | 24.6 | 24.6 | 11.4472
1월 23일 | 25.6 | 25.6 | 11.9125
1월 24일 | 27.7 | 27.7 | 12.8897
1월 25일 | 35.8 | 35.8 | 16.6589
1월 26일 | 25.9 | 25.9 | 12.0521
1월 27일 | 37 | 37 | 17.2173
1월 28일 | 26 | 26 | 12.0987
1월 29일 | 34.7 | 34.7 | 16.147
1월 30일 | 31.1 | 31.1 | 14.4718
1월 31일 | 21.3 | 21.3 | 9.9116
합계 | 897.7 | 897.7 | 417.7292