시민의 행복과 지역발전을 선도하는 공기업

2026년 사천시 공공하수처리시설

대체탄소원(수처리약품) 구매 계약

2025. 11.

2026년 사천시 공공하수처리시설

대체탄소원 구매 규격서

1. 적용범위

본 규격서는 2026년도 사천시시설관리공단(이하“우리공단”이라 칭하고 공급업체를 “납품자”라 칭한다)에서 사용할 대체탄소원 약품 구입 건에 적용한다.

2. 시설 위치

구분	시설명	위치
1	삼천포 공공하수처리시설	경상남도 사천시 환경길 55

3. 제품규격

가. 성분 및 함유량

(1) 탄소원의 구성성분은 혼합알코올류로 최소 2가지 이상 알코올 성분이 함유되어 있으며, 탄소원 구성성분 중 메탄올 함량은 10%미만일 것.

(2) 탄소원의 구성성분 중 프로판올이 주성분일것.

(3) 탄소원 농도는 TOC기준으로 30,000mg/L이상일 것.

(4) 탄소원내에서는 질소 및 인 등의 영양염류 성분이 “우리공단” 유입수질 기준이하일 것

나. 용      도: 삼천포 공공하수처리시설의 하수내에 존재하는 총질소를 제거하기 위한 탈질탄소원 및 유기물 공급(미생물 증식)

다. 예정구입량: 1,460,000kg, 단 “우리공단” 사정에 따라 구매량은 증감될 수 있음.

라. 납품  기한: 계약일로부터 2026년 12월 20일까지로 한다.

마. 1회 납품 예정량: 30ton내외로 약품탱크의 용량을 고려한다.

바. 탄소원 내 에는 oil이나 유지 등의 성분이 없을 것.(n-hexane 10mg/L 이하)

4. 약품탱크 규격

품 명	농도(%)	처리시설	투입방법	규격(ton)	운송단위
대체탄소원	-	삼천포 공공하수처리시설	차량	20*2개소	25ton

5. 납품 및 검수

가. 납품 조건은 수시 납품을 원칙으로 하고, “우리공단”이 지정한 날짜에 지정한 물량을 납품하여야 한다.

나. “납품자”는 “우리공단”에서 지정하는 장소까지 운반하고 저장탱크에 적절히 보관될 수 있도록 조치한다.

다. 1회 납품량은 “우리공단”의 요구량을 기준으로 한다.(25톤 증감 가능)

라. 납품 물량은 “우리공단”의 계량시설을 이용, 계근된 수량으로 확인 및 인정한다. 단, 계량시설 고장 등의 부득이한 경우에는 “우리공단”지정 또는 검수자 입회하에 공인 계량소에서 계량한 결과를 납품 물량으로 인정한다.

마. “납품자”는 매 입고 차량마다 물품 도착 사항을 “우리공단” 검수자에게 통보하여야 하며, 검수자가 입회하여 시료를 채취할 수 있도록 협조하여야 한다.

바. 함량 검수

성분 확인은 제조업체의 자체 시험성적서에 의거 확인한다. 단, 최초 납품시 시험성적서는 공인기관에서 발급받은 시험성적서를 제출토록 하며, 계약기간동안 필요시 우리공단은 공인기관의 시험성적서를 요청할 수 있다.

사. 공급된 약품이 규격 이하로 판명될 경우 “우리공단”은 해당월의 대금을 지급하지 아니한다.

아. 납품 지연이나 규격 미달제품이 1회 이상 발생한 경우 “우리공단”은 즉시 계약해지를 조치할 수 있으며, 이에 “납품자”는 이의를 제기할 수 없다.

자. 물품의 운송, 계량, 상․하차, 시험분석 등 물품 공급에 따른 제반 비용은 “납품자” 부담으로 한다.

6. 준수사항

가. “납품자”는 약품 공급에 따른 안전조치 및 “우리공단”의 각종 시설물의 손상이나 위해를 발생 시켜서는 안되며, 만일 발생 시는 즉시 원상 복구하고 담당자에게 확인을 받아야 한다.

나. “납품자”의 귀책 사유로 인해 약품을 공급하지 못하는 경우 사전에 “우리공단”에 통보하여야 하고 이에 대한 적절한 조치를 취하여 제품의 공급에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 약품 납품 시 각종 안전사고 예방에 만전을 기하여야 하고 사전에 충분한 안전조치를 취한 후 작업에 임하야 하며 만일, 안전사고 발생 시 모든 민·형사상의 책임은 공급자가 책임진다.

라. “납품자”는 계약 체결시 물품 제조사의 계약 물량 이상의 공급 확약서 및 물품 납품시 제조사 출납 전표 사본을 담당자에게 제출하여야 한다.

5. 기타사항

가. “납품자”는 정당한 사유 없이 약품 공급을 중단할 수 없으며, 만약 약품 공급을 중단하였을 경우 의무 불이행으로 계약을 해지할 수 있다.

나. “우리공단” 운영 여건에 따라 약품 공급량은 증감될 수 있으며 이에 대하여 “납품자”는 이의를 제기할 수 없다.

다. 납품대금 청구는 당월 공급물량 마감 후 관련 서류를 첨부하여 익월 5일까지 “우리공단”에 청구하여야 하며, 약품대금은 1개월 단위로 정산하여 지불한다.

라. 본 규격서에 명기하지 않은 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 물품구매 계약 일반조건(행정안전부 예규)에 의한다.

대체탄소원 물품구매 산출 기초조사서

□ 단가조사 내역

(운반비포함)

구분	단가(원/㎏)			산출가격
	A	B	C
대체탄소원	62	70	79	62

□ 약품 예상 사용량

(단위: kg/년)

구분	삼천포	사천	용현	곤양	서포	합계
대체탄소원	1,460,000	-	-	-	-	1,460,000

□ 산 출 내 역 서

약품명	사용시설	기초단가	예상사용량	예상산출금액	운송량
		(원/kg)	(kg)
계				90,520,000
대체탄소원	삼천포공공하수	62	1,460,000	90,520,000	30톤
	사천공공하수		-	-	-
	용현공공하수		-	-	-
	곤양공공하수		-	-	-
	서포공공하수		-	-	-