2026년 사천시 공공하수처리시설 실험실 분석시약 구매계약 규격서

1. 목적

본 규격서는 사천시시설관리공단 환경시설 1팀 실험실(이하 “실험실”이라 한다)의 실험분석 등에 사용되는 시약, 표준품의 공급에 대한 단가계약을 체결함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

본 규격서는 「2026년 사천시 공공하수처리시설 실험실 분석시약 구매계약」의 분석시약, 표준품, 소모품 구매 건에 적용한다.

3. 납품 자격 조건

가. 「화학물질관리법」 제29조의3에 의한 시약판매업[업종코드: 7468] 업종을 등록한          업체 (시약판매업 신고증을 제출) 단, 시약판매업 등록이 해지된 경우 본 계약은         자동 해지된다.

나. 시약판매업 신고확인증의 취급 품목에 해당 유해화학물질(수산화나트륨, 황산, 염

산)이 있어야 한다.

다. 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자 등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등 서류에 기재된 사업장소재지)를 경상남도 진주시, 사천시 내에 둔 업체.

4. 제품규격 및 수량

본 구매계약과 관련하여 납품하여야 하는 분석시약 및 표준품, 소모품의 규격 및 수량은 「2026년 실험실 분석시약 구매 내역서」를 따르며, 아래 표를 참조한다.

연번	품목	규격 및 등급	수량	단위	비고
1	99.5% 황산마그네슘 7 수화물	500g, GR	2	개
2	95% 염화칼슘	500g, GR	2	개
3	99% 인산일수소나트륨	500g, GR	3	개
4	인산일수소칼륨(K2HPO4)	500g, GR	2	개
5	98% 황산	1kg,GR	17	개
6	99% 과황산칼륨	500g, NP, 32375-08	15	개
7	99.6% L-아스코빈산	500g, GR	1	개
8	수산화나트륨	500g, NP, 37184-08	12	개
9	37% 염산	1kg, GR	5	개
10	질소표준용액	100ml	4	개	보증서必
11	인표준용액	100ml	3	개	보증서必
12	데속시콜레이트한천배지	500g, 227310	34	개
13	페트리접시	10090 (90mm*15mm,500ea/)	38	박스
14	1000μg/L총유기탄소표준용액	WC-TOC 10X-1 (100mL)	24	개	보증서必
15	1000μg/L총무기탄소표준용액	WC-TIC 10X-1 (100mL)	14	개	보증서必
16	pH4 완충용액	1L, S/T	6	개
17	pH7 완충용액	1L, S/T	5	개
18	pH10 완충용액	1L, S/T	5	개
19	황산망간4수화물	500g, GR	2	개
20	잔류염소 측정키트	pk/100	38	개
21	GF/C 필터(47mm)	1822-047 (47mm,100매)	186	개
22	GF/C 필터(110mm)	1822-110 (110mm,100매)	126	개

5. 납품 기간 및 하자 담보 책임 기간

본 계약의 납품 기간은 계약일로부터 2026년 12월 15일까지로 한다. 납품한 물품의 하자 담보에 대하여 책임 기간을 1년으로 한다.

6. 기밀 보장

계약기간 중은 물론 계약이 종료된 후에도 업무 수행과 관련하여 취득하게 된 일체의 사항을 외부에 누설하거나 기타 실험실의 권리․이익 또는 명예를 손상시키는 일체 행위를 하여서는 아니 된다.

7. 계약 해지

다음의 항목에 해당되는 경우 발주자는 계약기간을 단축하거나 구매계약을 해지할 수 있으며, 납품업체는 계약보증금 귀속은 물론 이에 따른 모든 불이익을 감수하여야 하고 이에 대한 어떠한 이의제기도 할 수 없다.

가. 납품 기한 내에 물품을 납품하지 아니하거나, 물품의 납품을 거부한 때

나. 납품업체의 귀책 사유로 인하여 납품 기일 내에 납품할 가능성이 없거나 납품 업체가 본 계약을 이행할 수 없다고 발주자가 판단한 때

다. 규격 미달품을 납품하거나 납품량을 허위·조작한 때

라. 특정 사유 없이 본 계약서 상의 정당한 요구사항(납품 조건 등)을 이행하지 않을 때

마. 영업의 폐지, 변경, 합병 또는 해산한 경우

바. 회사정리절차 혹은 파산의 신청이 있을 때

사. 법원의 판결 또는 감독기관의 처분에 의하여 계약 이행이 불가능하게 된 때

아. 기타 본 계약서상의 내용을 중대하게 위반하는 때

8. 납품 조건

가. 실험실의 각종 수질분석은 미량의 성분 분석을 요하는 것이 대부분으로 본 실험실에서 요구한 제품 또는 이와 동등한 규격의 제품을 납품하여야 한다. 동등한 규격의 물품을 납품할 시 계약 상대자가 물품의 성능을 입증하여야 한다.

나. 계약자가 자의로 규격을 판단하여 요구한 제품과 다른 제품을 납품할 경우 반품을 요구할 수 있으며 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.

다. 본 계약에 의한 수량은 예산 총액 안에서 현장 여건에 따라 품목별 단가를 적용하여 변경 조정될 수 있으며 이에 대하여 납품업체는 이의를 제기할 수 없다.

라. 물품은 필요에 따라 수시 발주하며 납품요구일로부터 국산품은 15일 이내, 수입품은 40일 이내에 납품하고 긴급을 요할 때는 즉시 지정된 장소에 납품해야 한다.

다만, 부득이한 사유로 위의 납품 기간을 초과할 것으로 예상되는 시약에 대하여는 상호 간에 미리 납품일을 조율하여 납품할 수 있다.

마. 시약의 유효기한(expired date)은 제품에 제조 일자로 표시된 제품은 검수일을 기준으로 하여 제조 일자가 1년 이내의 것으로, 유효기간으로 표시된 제품은 검수일을 기준으로 하여 1/3이 경과하지 않는 제품을 납품하여야 한다.

단, 유효기한이 짧은 시약은 실험실과 별도 협의하여야 한다.

바. 납품한 물품이 변질 및 파손, 유효기한 등의 문제가 발생할 경우 납품업체가 발생비용을 부담해야하며 해당 제품에 대하여 즉시 적합품으로 교환하여 납품하여야 한다.

사. 제품의 제조일자 또는 유효기간이 “마” 의 항목을 만족한다 하더라도 납품 후 사용 시  품질에 문제가 발생하였을 시에는 즉시 새 제품으로 교환하여 다시 납품하여야 한다.

아. 시약 납품 시 납품요청 물품의 품질보장을 위하여 성능규격에 적합하고 필요한 보관상태를 유지한 제품을 납품기일을 엄수하여 지정한 장소에 납품하여야 한다.

자. 시약 납품 시 보관 방법(냉장, 냉동, 실온)을 반드시 준수하여 납품하고 실험실에 해       당 보관 방법을 통보해야 한다.

차. 실험실은 납품한 물품의 보관 상태가 부적절하다고 판단되는 경우에는 반품을 요    구할 수 있으며, 납품업체는 이를 즉시 수용해야 한다.

카. 납품할 소모품 및 시약은 담당자의 검사·검수를 받아 합격된 물품에 한하여 납품하여야 하며 납품된 시약의 검사·검수 과정에 반드시 동석하여야 한다.

타. 발주한 시약을 납품할 때에는 해당 제품의 최신 MSDS(Material Safety Data Sheet) 를 반드시 첨부하여야 한다. 제조사 또는 공급사에서 MSDS가 업데이트될 경우, 납품업체는 업데이트된 MSDS를 14일 이내로 제출하여야 하며, 향후 납품 시에도 최신본을 다시 첨부하여야 한다.

파. 납품 시 표준물질의 경우 공인기관 및 제조사의 시험 성적서를 첨부하여야 한다.]

9. 안전·보건 관련 유의 사항

가. 납품업체는 시약 및 진단시약류, 의료기기 등 실험 검사 재료 납품을 수행함에 있어 종사자 및 이용자 등의 안전을 확보하기 위해 안전·보건 관계법령 및 중대재해 처벌법상 의무사항을 빠짐없이 이행하고, 만약 의무 사항을 이행하지 않아 중대산업·중대 시민 재해가 발생할 경우 그에 따라 발생하는 법적 처벌 및 불이익 조치에 대해 이의를 제기하지 않는다.

	≪중대재해처벌법 제4조, 제9조≫ 계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항
① 재해예방에 필요한 인력･예산･점검등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행 ② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행 ③ 중앙행정기관･지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항 이행 ④ 안전･보건 관계 법령에 따른 의무 이행에 필요한 관리상의 조치

나. 납품업체는 종사자 및 이용자 등으로부터 유해·위험요인에 대한 신고가 접수될 경우 보수·보강 등 개선 작업을 신속하게 조치하고, 관계 기관의 이행명령에 따른 개선사항을 성실히 이행한다.

10. 품질(검사)시험

가. 납품업체는 본 계약에 따라 납품한 물품이 시약구입 규격서의 시약 규격 이상임        을 입증하는 시험성적서를 최초 납품일 전까지 제출하여야 하며, 실험실의 요청        이 있을시에는 수시 제출하여야 한다.

(1) 우수제품지정증서(해당제품일 경우)

(2) 환경표시인증서(해당제품일 경우)

(3) 성능인증서(KS등 규격품일 경우)

(4) 공인기관 및 제조사의 시험성적서

나. 납품한 약품에 대하여 수량 확인 및 육안검사를 실시하고 시험성적서 검토 후         필요하다고 판단될 경우에는 검수시험을 수행할 수 있다.

다. 본 품의 국가공인기관의 시험 성적 결과 규격 이하일 경우나 검수 시행 결과 부적합

판정을 받을 경우 계약을 해지할 수 있다.

라. 부적합 물품을 부적합 판정 통보 후 3일 이내에 회수하지 아니할 경우 실험실에서           임의로 처분 또는 사용하여도 대금청구 등 이의를 제기하지 못한다.

마. 본 품의 가격에는 시약비, 납품소요 운반비, 계량비, 검사 및 검수수수료 등의         제반경비가 포함된 가격이므로 기타 일체의 소요비용은 납품업체가 부담한다.

11. 기타

본 조건에 명시되지 않은 사항은 사천시시설관리공단과 납품업체 간의 협의에 의하되, 설명서 해석상 이의가 발생할 경우 사천시시설관리공단의 해석에 따른다.